自贡市精神卫生中心

无创颅内压检测分析仪项目市场调研需求

  - 检测指标：颅内压值，直接数显

  - 颅内压检测范围：≥70mmH2O~1200mmH2O

  - 检测时间：≤1分钟或连续检测

  - 临床试验：平均误差≤10%.

  - 操作平台：Windows 全中文操作系统

  - 显示器：≥16寸彩色液晶显示器

  - 打印机：配置激光打印机

  - 具有内部电源装置,可断电使用。

  - 脑灌注压换算功能

  - 颅内压监护曲线回放功能

  - 眼罩需配两副，发光亮度可调并可测量

  - 脑电极两副、电极针一副

  - 可查询已检测病员的相关信息