项目编号：CG-YN-OO4

自贡市精神卫生中心双通道注射泵采紧急购项目

比

选

文

件

采购单位：自贡市精神卫生中心

中国·四川·自贡

二○二三年一月

目 录

第一部分  比选邀请	1

第二部分  供应商须知	3

第三部分  比选文件主要格式	10

格式1 响应文件封面格式	10

格式2 具有良好的商业信誉	11

格式3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	12

格式4 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	13

格式5 承诺函1	14

格式6 法定代表人/主要负责人授权委托书	15

格式7供应商基本情况表	17

格式8承诺函2	18

格式9 响应函	19

格式10主要人员情况表	20

格式11服务要求应答表	21

格式12 商务要求应答表	22

格式13 报价一览表	23

第四部分 比选项目技术、服务、及其他商务要求	24

（一）比选内容概述	24

（二） 项目内容及要求	24

（三）商务要求	25

第五部分 合同主要条款（参考）	27

第六部分 附件	32

附件1报名登记表	32

- 第一部分  比选邀请

自贡市精神卫生中心拟对自贡市精神卫生中心双通道注射泵紧急采购项目（项目编号：CG-YN-004）组织比选活动，通过自贡市精神卫生中心官网上发布公告的方式。

一、项目情况

1.1采购项目预算：73,000.00元（大写：柒万叁仟元整）。

1.2具体要求详见比选方案第四部分：“比选项目技术、服务、及其他商务要求”。

二、供应商参加比选应当具备的资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目的特殊资质性要求：（1）响应产品为医疗器械时供应商须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》的要求。（2）响应产品为医疗器械时须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求。（3）响应产品为进口产品时须具备产品制造商针对该产品的完整授权。

（八）按规定获取比选文件；

（九）授权参加本次比选活动的供应商代表证明材料；

（十）本项目不接受联合体比选。

三、比选文件获取

比选文件在自贡市精神卫生中心官网进行获取。

四、递交比选响应文件截止时间：2023年01月05日17时30分(北京时间)。

- 请在规定的时间内递交至自贡市贡井区青杠林413号。逾期送达或不符合比选文件相关规定的响应文件恕不接受。本次比选接受邮寄的响应文件。

五、联系人及联系电话

采购人：自贡市精神卫生中心

地  址：自贡市贡井区青杠林413号

联系人：魏老师

电  话：0813-8582233

# 第二部分  供应商须知

一、适用范围

1.1 本比选文件仅适用于本次所叙述的货物采购。

1.2 本比选文件的最终解释权归比选单位所有。

二、定义

2.1比选：系指比选单位事先公布条件和要求，特定数量的法人或者其他经济组织参加项目竞争，比选单位通过比较、选择和确定中选供应商的行为。

2.2比选单位：是提出比选项目、确定参与比选的法人或者其他组织。本次比选单位是自贡市精神卫生中心。

2.3比选方案：由比选单位按照有关规定，对供应商参加该项目比选提出的条件和要求，包括比选的具体项目、对供应商的条件和资质要求、评审方式等内容。

2.4供应商：是响应比选要求、参加比选竞争为比选单位提供服务的供应商。

2.5响应文件：是指供应商按照比选方案提交的申请参加比选的文件。

2.6确定中选候选供应商：是指评选委员会按照规定的程序和要求，对供应商进行评选，以最终确定中选候选供应商。

三、供应商的条件

3.1符合“比选邀请”第二条规定的条件。

3.2按照比选文件“比选邀请”中第三条规定获取了比选文件。

四、比选采购费用

4.1 无论比选采购的结果如何，供应商自行承担所有参加比选活动有关的全部费用。

五、响应文件

5.1响应文件的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与比选单位就有关比选活动的所有来往书面文件均须使用中文。

5.2 本项目响应有效期为递交响应文件截止时间届满后90天，供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于比选文件规定的期限，但不得短于比选文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

5.3联合体：本项目不接受联合体参与比选。

5.4 比选保证金（实质性要求）

本项目不收取比选保证金。

5.5 响应文件的组成：响应文件分为比选响应文件、报价一览表和响应文件电子档三部分。

5.5.1 比选响应文件：

（一）第一部分：资格条件证明材料。要求提供的相关证明材料是资格性审查的主要依据，应当与第一章第二条的规定要求对应，并且是有效的证明材料，未通过审查者做无效响应文件处理。

1、具有独立承担民事责任的能力：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”复印件；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”复印件；④供应商若为自然人：提供“身份证明材料”复印件。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）具有良好的商业信誉：提供具有良好的商业信誉承诺。

（2）具有健全的财务会计制度：①提供承诺函或提供近三年（任意一年）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件或提供近三年（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）或提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；②供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；③非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供供应商能力情况说明或同等效力的其他证明材料或声明函。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件或者近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供供应商参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函。

6、法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函1。

7、本项目的特殊资质性要求的相关证明材料：（1）响应产品为医疗器械时：①供应商非响应产品制造商时，三类医疗器械：提供供应商的《医疗器械经营许可证》复印件；二类医疗器械：提供供应商的医疗器械经营备案凭证复印件；一类医疗器械可不提供。②供应商为响应产品制造商时无需提供。

1、响应产品为医疗器械时：

①二类、三类医疗器械：提供《医疗器械注册证》和《注册登记表》复印件或国家新颁发的《医疗器械注册证》复印件；一类医疗器械：提供医疗器械注册备案复印件。

②二类、三类医疗器械：提供产品制造商的《医疗器械生产许可证》复印件；一类医疗器械：提供产品制造商的医疗器械生产备案凭证复印件。（进口产品不提供）

响应产品为进口产品时：

供应商非响应产品制造商的需提供产品制造商对响应产品的授权，或提供具有授权权限的代理商对响应产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造商对响应产品授权链条的完整性）。

8、按照规定获取了比选文件：由采购单位提供供应商获取比选文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

9、参加本次采购活动的供应商代表证明材料：

（1）“法定代表人/负责人身份证明原件”及“法定代表人/负责人身份证明材料复印件”（供应商代表为法定代表人/负责人时提供）。

（2）“法定代表人/负责人授权书原件”及“法定代表人/负责人和授权代表身份证明材料复印件”（供应商代表为非法定代表人/负责人时提供）。

（二）第二部分：供应商须针对采购项目的技术服务要求做出的实质性响应和满足，主要内容应包括：

1、供应商基本情况表。

2、后续服务相关资料。

3、服务要求应答表。

4、技术方案或项目实施方案。

5、商务应答表。

6、承诺函2。

7、响应函。

8、主要人员情况表。

9、其他有利于采购单位或者供应商认为需要提供的文件和资料（如不涉及，未提供不影响响应文件有效性）。

5.5.2 报价一览表

1、供应商须按照比选文件要求填写报价一览表，并详细报出响应总价的各组成部分的报价。

2、供应商最终报价只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

5.5.3 响应文件电子档

（1）响应文件电子档包含比选响应文件。

（2）比选响应文件纸质版正本按照比选文件要求制作完毕后（签字盖章完毕并检查无误），按页码逐页（包括封面）进行彩色扫描，扫描形成的图像文件依序制作成一个PDF格式文件。

5.6响应文件编制、签署

5.6.1比选响应文件一式3份（其中正本1份、副本2份），响应文件封面上标注“正本”、“副本”字样，报价一览表1份，响应文件电子档1份，响应文件电子档应当包含比选响应文件。密封时注明响应文件编号、项目名称和供应商名称（详见第三部分格式1）。

响应文件不齐全者将做无效响应文件处理。

5.6.2供应商应在仔细阅读比选方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第三部分内容，对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

5.6.3若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；副本可用正本的复印件。用于采购唱标提交的“报价一览表”应为原件。

5.6.4响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

5.6.5响应文件正本须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，逐页加盖供应商单位鲜章或骑缝章,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效。

5.6.6响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便比选小组查阅。

六、响应文件的密封和标注

6.1 供应商应将其比选响应文件、报价一览表、响应文件电子档分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，采购单位将有可能拒收其响应文件。

6.2 在密封袋封面上注明项目名称、编号、供应商名称、及“比选响应文件”“报价一览表”“响应文件电子档”字样（详见第三部分格式1）。

6.3 每一密封件上应注明“于   年  月  日  时之前不准启封”字样；

6.4 如果未按前款规定密封和标记，采购单位对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购单位将予以拒绝，并退回供应商。

七、响应文件的递交

7.1供应商应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。

7.2超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

八、评审

8.1 本项目评审方法为：最低评标价法。

8.2评审工作依法组建3人单数的评选委员会。

8.3根据评审结果并经采购单位书面确认得出本项目的中选供应商。

8.4采购单位对未中选原因不作任何解释。

九、评定程序

9.1 接收响应文件

供应商签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范）。对于下列情况之一的，比选采购单位将拒绝接收供应商递交的响应文件：

（1）超过截止时间递交的响应文件；

（2）响应文件的数量、封装、标注等不符合比选文件规定要求。

9.2 资格性审查

评选委员会依据法律法规和比选文件的规定，审查供应商是否具备比选资格。

9.4报价

9.4.1报价超过比选文件规定的最高限价或者相关报价不符合比选文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

9.4.2 比选文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评选委员会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

9.4.3评选委员会应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。两轮（若有）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，评选委员会应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。评选委员会认为供应商最后报价明显低于成本价，在评选委员会发出成本构成询问函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对成本构成解释未被评选委员会采信的，应按照无效响应文件处理。

9.5 评选委员会依据比选文件规定的评标方法和标准，对提交最后报价的供应商进行比较与评价。

9.6 评选委员会复核

供应商最后报价结束后，评选委员会应当进行评审复核，对拟推荐为中选候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

9.9评审情况公告：评审结果等将在自贡市精神卫生中心官网上以公告形式发布。

9.10采购单位将向中选供应商发出《中选通知书》。

9.11如果排名第一位的中选供应商因故放弃中选或被取消中选资格，则依次按比选评分结果顺序替补，以此类推。

9.12 供应商应当书面澄清、说明或者更正

9.12.1在评审过程中，供应商响应文件实质性符合比选文件要求的前提下，评选委员会对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评选委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

9.12.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人/负责人的，应当由其法定代表人/负责人或者代理人签字确认，否则无效。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是响应文件的组成部分。

9.12.3评选委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出比选采购文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。

9.12.4 本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

注：评选委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

十、合同

10.1采购单位将向中选供应商发出《中选通知书》。中选供应商在收到《中选通知书》后，应当在中选通知书发出之日起三十日内与比选单位签订采购合同。由于中选人的原因逾期未与比选单位签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

10.2本项目不允许转包和分包。

10.3 中选供应商在合同签订之后7个工作日内，将签订的合同一份送采购代理机构备案。

# 第三部分  比选文件主要格式

格式1 响应文件封面格式

正本或副本

响  应  文  件

（比选响应文件/报价一览表/响应文件电子档）

项目编号：

项目名称：

供应商（加盖公章）：

年     月     日

- 格式2 具有良好的商业信誉

具有良好的商业信誉承诺

致：自贡市精神卫生中心

我单位现参与          项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位具有良好的商业信誉。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 格式3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致： 自贡市精神卫生中心

我单位现参与          项目（项目编号：         ），并作出如下承诺：

我单位依法缴纳税收和员工社会保险，具有良好记录,随时接受采购单位的检查验证。如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期:

- 格式4 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

无重大违法记录承诺函

致： 自贡市精神卫生中心

我单位现参与          项目（项目编号：         ），并作出如下承诺：

我单位在参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，如违反上述承诺，我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 格式5 承诺函1

承诺函1

致：自贡市精神卫生中心

（供应商名称）作为参加本次比选采购活动（项目编号：       ）的供应商，现郑重承诺：

具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）本项目提出的特殊条件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

日    期：

- 格式6 法定代表人/主要负责人授权委托书

法定代表人/负责人身份证明

（若供应商代表为“法定代表人/负责人”时提供此页）

（姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人/负责人（职务           电话                     ）。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

日期：

附：法定代表人/负责人身份证明材料复印件

注：

- 供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

- 提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

- 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人/负责人授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时提供此页）

致： 自贡市精神卫生中心

______________（供应商名称）法定代表人/负责人__________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）（项目编号：            ）的采购活动。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司/我单位均予承认，所产生的法律后果均由我公司/单位承担。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

授权代表（签字）：

日期:

附：1、代理人身份证明材料复印件（加盖公章）

2、法定代表人/负责人身份证明材料复印件（加盖公章）

注：

1、提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 格式7供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 格式8承诺函2

承诺函2

自贡市精神卫生中心：

我方作为本次采购项目的供应商，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

三、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、如果有记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

五、响应文件中提供的能够给予采购单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、参加本次采购活动，我方完全同意比选文件第二章关于“比选费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 格式9 响应函

响应函

自贡市精神卫生中心：

1.我方全面研究了“              ”项目比选文件（项目编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购单位提供所需服务。

3.一旦我方中选，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交比选响应文件正本1份，副本        份，以及用于比选现场报价的“报价一览表”1份。

5.本次比选，我方递交的响应文件有效期为递交响应文件截止之日起     天。

6.我方保证已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的并对其真实性、合法性承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 格式10主要人员情况表

主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 后续服 务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

日期：

- 格式11服务要求应答表

服务要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选文件要求 （详见比选文件第四部分二） | 响应文件的应答情况 |
| --- | --- | --- |

注：供应商须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其中选资格。

供应商名称（加盖公章）：

日    期:

- 格式12 商务要求应答表

商务要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 比选文件要求（详见比选文件第四部分三） | 响应文件的应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

注：供应商须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其中选资格。

供应商名称（加盖公章）：

日    期:

- 格式13 报价一览表

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一轮报价金额合计（元）： 元 （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） 第二轮报价金额合计（元）： 元 （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） ... ...报价金额合计（元）： 元 （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） 最终报价金额合计（元）： 元 （大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 报价一览表要求：①所有报价均用人民币表示，供应商的报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商应报出响应总价的各组成部分的报价内容。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价一览表须单独密封提交。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXX年XXX月XXX日

# 比选项目技术、服务、及其他商务要求

- （一）比选内容概述

自贡市精神卫生中心因日常工作使用需要，拟选择一名合格的供应商提供一批双通道注射泵及提供其他配套服务。

- 项目内容及要求

- 1.项目清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双通道注射泵 | 10 | 台 |  |

2.技术要求

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双通道注射泵 | 1.一体式结构设计的双通道微量注射泵。 2.中文软件显示，电阻触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面。 3.支持注射器规格：5ml、10m、20ml、30ml、50ml，提供自动识别注射器规格功能。注射速率范围：0.1—2000ml/h可调,最小步进0.01ml/h。 4.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%。 5.KVO速度：0.1-5.0mL/h，可调且可关闭，最小步进0.01ml/h。 6.至少包含7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式。 序列模式下可设置≥8组流速、时间阶段。体重模式下体重设置范围0.1—300KG，剂量速度范围0.01—99999，最小步进≤0.01，可自动计算推注速度。 7.快推：0.1—2000ml/h可选。至少包含手动、自动、定量快推三种快推模式，可实时显示当前已完成的快推量。自动快推模式可设置快推预置量、快推速度、快推时间。 8.屏幕：≥3.5英寸电阻触摸屏操作，工作状态下同屏显示信息至少包含：注射器品牌与规格、输注流速、剩余时间、累积量、阻塞压力、无线网络信号、电池电量和充电状态、报警信息。 10.报警：显示信息至少包含输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、 输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、 无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射。 9.具有治疗方案记录和导入功能，可记录≥10条历史治疗方案配置，配置参数至少包含药物名、注射模式、速度、预置量。任选一条历史治疗方案，参数自动导入泵屏幕主界面。 10.显示屏背景色可选色彩类型≥7种，用以标记不同药物危重等级。显示亮度≥9档可调。 11.实时显示管路的压力状态，压力报警阀值至少11级可调。报警声音等级至少10档可调。 12.两个通道之间具有级联功能，适用于药物的不间断推注。 13.具有药物库功能：可存储至少2000 种药物。 14.具有管路脱落报警功能：支持注射器延长管脱落时报警提示。 15.整机（含锂电池）重量≤3KG，提供一体式提手和延长管路整理夹。 16.双通道注射时，内置电池工作时间≥10小时（5ml/h流速下）。 17.注射即将完成提前报警时间可调范围1-30min。 18.电击防护不低于I类防除颤CF型，防尘防水等级不低于IP34。 19.至少支持30种注射器耗材品牌，每个耗材品牌最多包含5个规格的注射器。 20.具有条码扫描功能：可扫码快捷录入病人信息，如病历号、住院号等。 21.具有有线、无线联网功能：可连接输液中央站，也可连接CIS、HIS系统，实现注射信息联网。 |

- （三）商务要求

1.履行时间（期限）：合同签订生效之日起180日内。

2.交货地点：自贡市精神卫生中心。

★3.付款方法和条件：合同签订后10日内预付合同总金额的50%，成交供应商开具符合法律法规的正规发票后10日内支付合同总金额的40%，设备正常运行满一年后10日内支付合同总金额的10%。

★4.交付标准和方法：1、交付标准和方法：中标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由中标人负责提供。中标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养及注意事项等对招标人维修技术人员和其他相关人员进行培训，直至招标人的相关人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。需保证提供的货物(包括零部件)是全新的且发货日期和产品出厂日期之间不得超过12个月。具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

5.验收的标准和方法：参照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的要求、比选文件规定的要求和投标文件及合同约定的内容进行验收。

6.质量保修范围：按照国家相关规定，比选文件规定的要求和响应文件及合同约定的内容进行。

★7.保修期：原厂质保≥2年。

8.售后服务：响应产品质保期均≥2年，质保期内每年保养巡检次数不少于4次，即质保期自招标人验收合格签字起连续运转良好；各产品有其他要求的以各产品要求为准。质保期内中标人应负责产品维护、维修及抢修，产生的所有费用由中标人承担。中标人有完善的售后服务体系，有24小时×365天售后服务电话，有制造商授权的维修工程师，列出工程师名单、联系电话、通讯地址及备件库地址。当产品出现故障时，售后服务部门在接到电话后1小时内响应，4小时内派专业技术人员到达现场解决问题，最迟在1个工作日内修复，如不能修复应在24小时内采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证招标人的正常工作。中标人有其它服务承诺的，一并履行。

9.供应商需要对设备全保一年的费用进行报价（单独进行报价）。

10.包装和运输：根据《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号），中标人在提供产品及相关快递服务时，涉及包装的，具体包装要求需严格按照“商品包装政府采购需求标准（试行）”及“快递包装政府采购需求标准（试行）”执行。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

# 第五部分 合同主要条款（参考）

（特别提醒：采购合同的签订不得偏离比选文件要约及响应文件承诺的实质性内容）

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但比选采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离。

（货物类）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

按照《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《竞争性磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：XXX元，即RMB￥XXX元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）XXX标准，以及本项目竞争性磋商文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.乙方须在本合同签订之日起XXX日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1.乙方交货期限为合同签订生效后的XXX日内，在合同签订生效之日起（XXX）天内交货到甲方指定地点，随即在XXX日内全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

- 货物在乙方通知安装调试完毕后XXX日内初步验收。初步验收合格后，进入XXX天试用期；试用期间发生一般性质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后XXX日内完成最终验收，如质量验收合格，双方签署《质量验收合格证明书》。

- 验收标准：按国家有关规定以及甲方竞争性磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在竞争性磋商文件与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

- 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

- 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3.货物安装调试完毕后XXX日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5.如货物经乙方XXX次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、付款方式

1.甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之XXX  计算款额￥XXX元，人民币大写：XXX元整）后的XXX日内支付合同金额百分之XXX的价款。

2.全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的XXX日内，提交支付凭证资料给XXX办理支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之XXX款项：￥XXX元，人民币大写XXX元整；自筹资金由甲方直接支付给乙方。

3.乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

4.履约保证金：在货物验收合格满XXX后，甲方财务部门接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的XXX日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥XXX元，人民币大写：XXX元整。

六、售后服务

1.质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后XXX小时内响应到场，XXX小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方XXX次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之XXX的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之XXX/天的违约金；逾期付款超过XXX天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之XXX的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之XXX/天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之XXX的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在XXX天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之XXX的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之XXX向甲方支付违约金。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、采购代理机构各一份。

| 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）： 地址： 电话： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 乙方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 开户账号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 第六部分 附件

- 附件1报名登记表

报名登记表

| 项目编号(必填） |  |
| --- | --- |
| 项目名称(必填） |  |
| 单位名称(必填） | （加盖公章） |
| 单位地址(必填） |  |
| 购买文件时间(必填） |  |
| 包件号 (如有分包必填） |  |
| 联系人(必填） |  |
| 单位固定电话 |  |
| 经办人移动电话(必填） |  |
| 单位传真 |  |
| 电子邮箱(必填） |  |
| 备 注 |  |